## Sheet1
Iteration | Negative FS | Positive FS | Offset
1 | -9.9934 | 9.9969 | 0.0017858
2 | -9.9945 | 9.9943 | -0.00010734
3 | -10.0043 | 10.0057 | 0.0006843
4 | -10.0003 | 9.9994 | -0.00044842
5 | -9.9999 | 10.0002 | 0.00010799
6 | -10.0024 | 10.0008 | -0.00078602
7 | -10.003 | 9.9995 | -0.0017383
8 | -10.0015 | 9.9996 | -0.00096904
9 | -10.0028 | 10.0019 | -0.00044376
10 | -9.9967 | 9.9965 | -5.6172e-05
Average | -9.9999 | 9.9995 | -0.00019709
StdDev | 0.0037881 | 0.0031485 | 0.00095869
3-Sigma | 0.011364 | 0.0094456 | 0.0028761
| Full-Scale Range | Gain-Error | Offset
1 | 19.9903 | 0.009688 | 0.0017858
2 | 19.9887 | 0.011251 | -0.00010734
3 | 20.01 | 0.010043 | 0.0006843
4 | 19.9997 | 0.000336 | -0.00044842
5 | 20.0001 | 8.6e-05 | 0.00010799
6 | 20.0032 | 0.003168 | -0.00078602
7 | 20.0025 | 0.002513 | -0.0017383
8 | 20.0011 | 0.001088 | -0.00096904
9 | 20.0047 | 0.004749 | -0.00044376
10 | 19.9932 | 0.006802 | -5.6172e-05
Average | 19.9994 | 0.0049724 | -0.00019709
StdDev | 0.006697 | 0.0042234 | 0.00095869
3-Sigma | 0.020091 | 0.01267 | 0.0028761
Min | 19.9887 | 8.6e-05 | -0.0017383
Max | 20.01 | 0.011251 | 0.0017858
%FSR Error |  | 0.10045 | 0.01438
Total Unadjusted Error |  | 0.10148
DAC Error
Offset Error | 0.2 | 0.04
Gain Error | 0.05 | 0.0025
INL Error | 0.012 | 0.000144
0.042644
Total Unadjusted Error |  | 0.2065
System Gain |  |  | 0.11221
System Offset |  |  | 0.20052
System TUE |  |  | 0.23009